# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Σπάρτη         15  -7-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: |  |  | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ.Α. |  |  | 70-6699.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: |  |  | 4.500,00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |  |
| Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 20 κυβικών μέτρων. |  |  |  | τεμ. | 1 | 2,075,00 |  | 2.075,00 |  |  |  |  |
| (Δεξαμενή κλειστού τύπου , κυλινδρική κατακόρυφη, χωρητικότητας είκοσι κυβικών μέτρων (20.000 Lt) τουλάχιστον). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 15 κυβικών μέτρων. |  |  |  | τεμ. | 1 | 1,540,00 |  | 1.540,00 |  |  |  |  |
| (Δεξαμενή κλειστού τύπου , κυλινδρική κατακόρυφη, χωρητικότητας δεκαπέντε κυβικών μέτρων (15.000 Lt) τουλάχιστον). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Βάνα εκροής . vol 2΄΄ |  |  |  | τεμ. | 2 | 20,00 |  | 40,00 |  |  |  |  |
| Βάνα εκροής κατάλληλη για τις παραπάνω δεξαμενές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 3.655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΦΠΑ (23%) |  | 840,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  | 4.495,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όλες οι ανωτέρω δεξαμενές θα είναι κλειστού τύπου , κατάλληλες για αποθήκευση πόσιμου νερού, πλαστικές ή προκατασκευασμένες (με μεταλλικό περίβλημα), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετεγκατάστασής τους, εφόσον αυτό απαιτεί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤαΤα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν από τον προμηθευτεί έτοιμα προς χρήση , σε χώρο που θα υποδειχθεί από τιτις αρμόδιες υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/23-3-1993). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Όλα τα υλικά θα είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α' /7-3-2002). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΝΔΕΝΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: | Τέσσερις χιλιάδες ευρώ και τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εξηνταπέντε λεπτά (4.495,65 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μαγούλα 9 -7 -2015 |  |  | Μαγούλα 9 -7 -2015 |  |  |
|  |  | Ο ΑΝΑΠΟ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  |  |
| ΤΣΙΝΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |  |  |  |
| ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  | ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  |  |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ |  | ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |