| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ###### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Αρ. Μελέτης: 76 / 2015 |
| --- | --- | --- |

- ΜΕΛΕΤΗ

«Κατασκευή παραπηγματων και Ηλεκτροφωτισμο»,

- Δήμος Σπαρτης

Περιεχόμενα

- Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τιμολόγιο μελέτης

Αύγουστος  2015

| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ Σπάρτης ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο», Aρ.Μελ. 76 /2015 |
| --- | --- |

## ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο»,

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 10560,00 €  συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ , προβλέπονται η εκτέλεση εργασιών  κατασκευής παραπηγμάτων (σύμφωνα με τα σχέδια ) και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση τους, η δε αξία της ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 10% της αξία,. Τα υλικά (ξυλεία –καλώδια –πίνακες -λαμαρίνες κ.λ.π) θα τα μεταφερθούν από τις αποθήκες του δήμου προσεκτικά , και θα συμπληρωθούν με τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται (πρόκες ,σίδερα πακτώσεως 1,20 μμ και διαμέτρου Φ12 ) από τον ανάδοχο .Επίσης περιλαμβάνεται και η  εργασία  αποξήλωσης των προπηγμάτων προσεκτικά και θα τα μεταφέρουν πάλι στις αποθήκες ,κάθε φθορά που θα γίνεται υπαιτιότητα του αναδόχου θα γίνεται αντικατάσταση. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχέδιο ηλεκτρολογικό προκειμένου να γίνει η ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρις και των παρκιν , την χάραξη στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα παραπήγματα  συμφώνα με το σχέδιο , και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη αλλά δεν κατονομάζεται .

Η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών ύστερα από ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων του δήμου ,  γίνονται δεκτοί ανάδοχοι  που είναι γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις για έργα οικοδομικά, και προβλέπεται να εκτελεστεί σταδιακά  ,έως 26-8-2015 θα παραδοθούν και από 3-9-2015 έως 10-9-2015 θα γίνει η αποξήλωση,   και διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του Ν 3463 /2006 Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας  προέρχεται  από έσοδα εμποροπανήγυρης

| Σπάρτη, 10 -8 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με B΄β | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 10 - 8 -2015 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός Γ’β. |
| --- | --- |

| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ Σπάρτης ΕΡΓΟ «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμος », Αρ.Μελ. 76 /2015 |
| --- | --- |

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| - Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - ΠΟΣΟΤΗΤΑ | - ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - ΔΑΠΑΝΗ - (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Εγκατάσταση παραπηγμάτων | - 1 | - Τεμ | - 1 | - 4200,00 | - 4200,00 |
| - 2 | - Αποξήλωση παραπηγμάτων | - 1 | - τεμ | - 1 | - 3800,00 | - 3800,00 |
| - 3 | - Ηλεκτρολογική εγκατάσταση | - 1 | - Τεμ | - 1 | - 585,36 | - 585,36 |
|  |  |  |  |  | - Άθροισμα | - 8585,36 |
|  |  |  |  |  | - ΦΠΑ 23% | - 1974,64 |
|  |  |  |  |  | - Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α | - 10560,00 |

| Σπάρτη, 10 -8 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με B΄β | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 10 - 8 -2015 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός Γ’β. |
| --- | --- |

| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ Σπάρτης ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο», Αρ.Μελ. 76 /2015 |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο

Αυτή  η  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  αφορά σύναψη  σύμβασης  εκτέλεσης  για την εργασία :  «Κατασκευη παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο»,»  του Δήμου Σπάρτης

ΑΡΘΡΟ 2ο

# Ισχύουσες διατάξεις

α.    	Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

β.	To  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :

α.	Ο προϋπολογισμός

β.    Οι τεχνικές προδιαγραφές

γ.    Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ.    Η τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός της εργασίας

Ο Προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 10560,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Προθεσμία – Πρόοδος εκτέλεσης της εργασίας – Κυρώσεις

Η εργασία ορίζεται να εκτελεστή  και προβλέπεται να εκτελεστεί σταδιακά  ,έως 26-8-2015 θα παραδοθούν και από 3-9-2015 έως 10-9-2015 θα γίνει η αποξήλωση , σύμφωνα με τις ανάγκες της εμποροπανήγυρις  Αν ο ανάδοχος δεν εκτελεί την εργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΠΔ 28/80

AΡΘΡΟ 6ο

Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου προσφοράς

Οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αναφέρονται σε εργασίας πλήρεις παραδοτέες στην έδρα του εργοδότη χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των προμηθειών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχέδιο ηλεκτρολογικό προκειμένου να γίνει η ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρις και των παρκιν , την χάραξη στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα παραπήγματα  συμφώνα με το σχέδιο , και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη αλλά δεν κατονομάζεται.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Πληρωμές

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση λογαριασμού σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του Π.Δ. 28/80. Κρατήσεις λόγω εγγυήσεως γίνονται σε ποσοστό 5% επί του  ποσού για πληρωμή, οι οποίες αποδίδονται μετά τη λήξη του χρόνου της εγγύησης που προβλέπεται στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος διαμονής – Στοιχεία αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών – Δείγματα

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε παράδοση, να λαμβάνει δείγματα για τη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει απαραίτητα όλους τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν το είδος και την έκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία, και να υποβάλλει στην Υπηρεσία οποιοδήποτε πιστοποιητικό του ζητηθεί σε οποιαδήποτε φάση της κατασκευής από τον επιβλέποντα του έργου.

Κανένα τμήμα της κατασκευής (δίκτυο καλωδίων, όργανα κ.λ.π.) δεν θα βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 2,20 μέτρων.

Το σύνολο της κατασκευής θα είναι απαραίτητα απρόσιτο στο κοινό.

Η στήριξη των στοιχείων του δικτύου θα είναι επαρκής σε σταθερά στοιχεία, μη εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης (κρίνεται σκόπιμο να γίνει ασφάλεια των παραπηγμάτων ) . Ταυτόχρονα με το πέρας της κατασκευής ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει το σύνολο της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση περί της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας αυτής

Η Υπηρεσία του Δήμου που εκμισθώνει τους χώρους στους επιτηδευματίες να διασφαλίσει απαραίτητα ότι αυτοί (οι επιτηδευματίες) έχουν λάβει γνώση των συνθηκών και της παρεχόμενης υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας που τους παρέχει ο Δήμος και ότι είναι απόλυτα υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε κινδύνου για τυχόν δικές τους κατασκευές, - επεκτάσεις ηλεκτρικών δικτύων (μπαλαντέζες) από τον υποπίνακα που τους παρέχει ο Δήμος

ΑΡΘΡΟ 10ο

Παραλαβή Εργασιών

Η παραλαβή εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΠΔ 28/80 με την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των αναφερομένων στο άρθρο 9

ΑΡΘΡΟ 11ο

Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τόπος παράδοσης – μέτρηση - εγκαταστάσεις

Η παράδοση θα γίνει σε υπάρχοντα διαμορφωμένο χώρο του Τ.Κ Μυστρά.

| Σπάρτη, 10 -8 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με B΄β | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 10 - 8 -2015 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός Γ’β. |
| --- | --- |

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ Σπάρτης ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παραπηγματων και ηλεκτροφωτισμο», ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 76 /2015 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ – 1

Για τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή 88 παραπηγμάτων  διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο με ορθοστάτες 8χ8 ,στρωτήρες οριζόντιους και διαγώνιους με ενδιάμεσους συνδέσμους κ.λ.π   σκελετό ξύλινο ,σκέπη από λαμαρίνες ,και διαμόρφωση του χώρου για την απορροή των υδάτων .Στη τιμή περιλαμβάνεται και οι μεταφορές από τις αποθήκες του δήμου των υλικών (ξυλεία ,λαμαρίνες  κ.λ.π) , και θα συμπληρωθούν με τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται (πρόκες ,σίδερα πακτώσεως 1,20 μμ και διαμέτρου Φ12 )  και οποιαδήποτε εργασία που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή ενός (1) τεμ, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς:   τέσσερες  χιλιάδες διακόσιες   (4200,00)  ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ – 2

Για τις εργασίες που απαιτούνται για την αποξήλωση 88 παραπηγμάτων  διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο με ορθοστάτες 8χ8 ,στρωτήρες οριζόντιους και διαγώνιους με ενδιάμεσους συνδέσμους κ.λ.π   σκελετό ξύλινο ,σκέπη από λαμαρίνες , και διακόπτες ,και αποκατάσταση  του χώρου ως πρότερα .Στη τιμή περιλαμβάνεται και οι μεταφορές στις αποθήκες του δήμου των υλικών (ξυλεία ,λαμαρίνες  κ.λ.π) και εργασίες που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητα για την προσεκτική αποξήλωση ώστε να μην καταστραφούν.

Τιμή ενός (1) τεμ, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς:   :   τρεις χιλιάδες  οκτακόσιες  (3800,00)  ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ – 3

Για τις εργασίες που απαιτούνται για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση –αποξήλωση   εμποροπανήγυρις και του χώρου στάθμευσης, που αποτελείται από φωτισμό ,ρευματοδότες , και διακόπτες .Στη τιμή περιλαμβάνεται και οι μεταφορές από τις αποθήκες του δήμου των υλικών (,καλώδια ,πινάκες ,  κ.λ.π) ,και θα συμπληρωθούν με τα απαραίτητα υλικά όπου θα απαιτηθούν (προμήθεια ,τοποθέτηση,  ρελε διαφυγής , αγωγός ΝΥΥ ,ασφαλιοδιακοπτες  , ασφάλειες 16Α , φις σούκο θυλικα, ,  ντουί βιδωτά , λυχνίες βιδωτές  ,   κ.λ.π )  και οποιαδήποτε εργασία που ονομάζονται και δεν κατονομάζονται αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή. Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει σχέδιο ηλεκτρολογικό προκειμένου να γίνει η ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρις ,και όποια άλλη εργασία είναι απαραίτητη αλλά δεν κατονομάζεται με απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 9 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Τιμή ενός (1) τεμ, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς:   :   πεντακόσιες ογδόντα πέντε και τριάντα έξη   (585,36)  ΕΥΡΩ

| Σπάρτη, 10 -8 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με B΄β | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 10 - 8 -2015 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός Γ’β. |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 23 -07-2008 Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Κ. Νικόλαος Μπεζεριάνος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Α’β. |
| --- | --- | --- | --- |