ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                        «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού

υλικού πάρκων κ.λ.π ΔΕ Θεραπνών»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    Προυπολογισμού: 5.000,00 €

Αρ.Τεχν.Περιγραφής: 27/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23W , E27 | ΙΣΧΥ:23W ΚΑΛΥΚΑΣ: Ε27 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ > 7.000 > 1.200 Lumen Θερμοκρασία χρώματος (6.400-6500) K ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 45W 4U,E27 | ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ > 9.000 > 2.000 Lumen Θερμοκρασία χρώματος (6.400-6.500) K ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125 W | Ισχύ:125 W Φωτεινή ροή: > 6.000 Lm Κάλυκας: Ε27 ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | Ισχύ:250W Φωτεινή ροή: >12.000 Lm Κάλυκας: Ε 40 ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 11W | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 11W Κάλυκας: Ε27 Θερμοκρασία χρώματος: (6.400-6.500) K ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. |
| 6 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΙΣΤΟ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ. |
| 7 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W |
| 8 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 |
| 9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W |
| 10 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ |
| 11 | ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΑΡΤΗ: 29-4-2015                           	                    ΣΠΑΡΤΗ: 14-5-2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	     	                           ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε