| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### NOMOΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ###### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Αρ. Μελέτης: 12 / 2015 |
| --- | --- | --- |

- ΜΕΛΕΤΗ

«Κατασκευή Δέσεων »

- Δήμος Σπαρτης

Περιεχόμενα

- Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τιμολόγιο μελέτης - τιμολόγιο Προσφοράς - προϋπολογισμός

Απρίλιος  2015

Ο Συντάξας: Αν. Καλαβρυτινός

| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ###### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΟ :Κατασκευή δέσεων Αρ.μελ 12 /2015 |
| --- | --- |

## ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην κατασκευή φραγμάτων στην δημοτική Ενότητα Μυστρά,   Ψηφίζει  πίστωση ποσού 6900,00 ευρώ εις βάρος του Κ.Α. 25-6262.001 με τίτλο: ΄΄ Κατασκευή δέσεων    ΄΄ προερχόμενη από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά).

- Καθορίζει τις  εργασίες που θα εκτελεστούν ως εξής:

Α. Κατασκευή φράγματος στην θέση Σουστιανιτικα: Μήκος 30μμ χ2,00 και μέσου πλάτους 4,5μμ  περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου .

Β. Κατασκευή φράγματος στην θέση Σαλιβαρα: Μήκος 30μμ χ2,00 και μέσου πλάτους 4,5μμ περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,και κατασκευή αναχώματος (αρδακα )σε μήκος 100μμ και ύψους 2,00μμ περίπου  .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου .

Γ. Κατασκευή φράγματος στην θέση Ζαχαρακου : Μήκος 40μμ χ3,00 και μέσου πλάτους 5,00 μμ περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,  .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Επιπλέον στον ρέμα και στο σημείο  περδικαρι θα κατασκευαστή ανάχωμα κατάλληλο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση του νερού από την μια πλευρά στην άλλη , σε ύψος και μήκος και επενδεδυμενο με κατάλληλο υλικό (ναυλον)  ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση του νερού από την μια πλευρά στην άλλη .

Δ. Κατασκευή φράγματος στην θέση Βουτιανιτικα: Μήκος 80μμ χ4,00 και μέσου πλάτους 5,5μμ  περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,και κατασκευή αναχώματος (αρδακα )σε μήκος 100μμ και ύψους 2,00μμ περίπου  .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Ε. Κατασκευή φραγμάτων (τριών ) στη Τ.Κ Αγ. Ειρηνης συνολικού μήκους  30μμ χ2,00 και μέσου πλάτους 2,5μμ  περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,και κατασκευή αναχώματος (αρδακα )σε μήκος 100μμ και ύψους 2,00μμ περίπου όπου απαιτείται. .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

ΣΤ. Κατασκευή φραγμάτων στην ΔΚ Σπάρτης στα σημεία που θα υποδειχτούν από τον δήμο  για Αφυσου και Κλαδα ανεξαρτήτου μήκους και πλάτους

Συντήρηση των φραγμάτων σε όλη την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου ύστερα από τηλεφωνική η έγγραφη ειδοποίηση του δήμου ανεξαρτήτων χρονικών περιθωρίων  ( λόγω μείωσης νερού κ.λ.π) με την συμπλήρωση αναχώματος κ.λ.π., και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να γίνει καθαίρεση των φραγμάτων για αποφυγή πλημμύρων.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 6900,00.ευρω από ΚΑ 25-6262.001 .

| Σπάρτη, 3 - 4 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 3 - 4 -2015 Ο Aναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ΄β . |
| --- | --- |

| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### NOMOΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ :Σπάρτης ΕΡΓΟ: Κατασκευή δέσεων Αρ.Μελ.: 12 /2015 |
| --- | --- |

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| - Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | - ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - ΠΟΣΟΤΗΤΑ | - ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ | - ΔΑΠΑΝΗ - (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Κατασκευή δέσεων | - 1 | - Τεμ | - 1,00 | 5609,76 | 5609,76 |
|  |  |  |  |  | - Άθροισμα | 5609,76 |
|  |  |  |  |  | - Στρογγυλοποιηση |  |
|  |  |  |  |  | - Άθροισμα | - 5609,76 |
|  |  |  |  |  | - ΦΠΑ 23% | - 1290,24 |
|  |  |  |  |  | - Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α | - 6900,00 |

|  | Σπάρτη, 3 - 4 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 3 - 4 -2015 Ο Aναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ΄β . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### NOMOΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ: Σπάρτης ΕΡΓΟ: κατασκευή δέσεων Aρ.Μελ. : 12 /2015 |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ – 1

- Καθορίζει τις  εργασίες που θα εκτελεστούν ως εξής:

Α. Κατασκευή φράγματος στην θέση Σουστιανιτικα: Μήκος 30μμ χ2,00 περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου .

Β. Κατασκευή φράγματος στην θέση Σαλιβαρα: Μήκος 30μμ χ2,00 περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,και κατασκευή αναχώματος (αρδακα )σε μήκος 100μμ και ύψους 2,00μμ περίπου  .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου .

Γ. Κατασκευή φράγματος στην θέση Ζαχαρακου : Μήκος 40μμ χ3,00 περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,  .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου. Επιπλέον στον ρέμα και στο σημείο  περδικαρι θα κατασκευαστή ανάχωμα κατάλληλο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση του νερού από την μια πλευρά στην άλλη , σε ύψος και μήκος και επενδεδυμενο με κατάλληλο υλικό (ναυλον)  ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση του νερού από την μια πλευρά στην άλλη .

Δ. Κατασκευή φράγματος στην θέση Βουτιανιτικα: Μήκος 80μμ χ4,00 περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,και κατασκευή αναχώματος (αρδακα )σε μήκος 100μμ και ύψους 2,00μμ περίπου  .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Ε. Κατασκευή φραγμάτων στη Τ.Κ Αγ.Ειρηνης συνολικού μήκους  40μμ χ2,00 περίπου με ογκόλιθους και αμμοχάλικα με την μεταφορά  από οποιαδήποτε απόσταση .Η όλη κατασκευή θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει και τμήμα υπερχειλίσης (ανακούφιση  ) του φράγματος ,και κατασκευή αναχώματος (αρδακα )σε μήκος 100μμ και ύψους 2,00μμ περίπου όπου απαιτείται. .Επίσης θα πρέπει να εκτελεστή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται και δεν ονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

ΣΤ. Κατασκευή φραγμάτων στην ΔΚ Σπάρτης στα σημεία που θα υποδειχτούν από τον δήμο  για Αφυσου και Κλαδα ανεξαρτήτου μήκους και πλάτους

Συντήρηση των φραγμάτων σε όλη την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου ύστερα από τηλεφωνική η έγγραφη ειδοποίηση του δήμου ανεξαρτήτων χρονικών περιθωρίων  ( λόγω μείωσης νερού κ.λ.π) με την συμπλήρωση αναχώματος κ.λ.π., και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να γίνει καθαίρεση των φραγμάτων για αποφυγή πλημμύρων.

Τεμάχιο ένα

Ευρώ  πέντε  χιλιάδες εξακόσιες εννέα  και εβδομήντα έξη   (5609,76)

| Σπάρτη, 3 - 4 -2015 Ο Συντάξας Αν. Καλαβρυτινός Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 3 - 4 -2015 Ο Aναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Υ. Κων/νος Βαρζακακος Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ΄β . |
| --- | --- |