## Slide 1
ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης φορτιστών

## Slide 2
Εκτίμηση Διείσδυσης Ηλεκτρικών Οχημάτων

## Slide 3
Εκτίμηση Διείσδυσης Η/Ο
ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  | 
 |  | ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ | ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
2021 | 15000 | 18 | 18 | 18
2022 | 15225 | 50 | 50 | 50
2023 | 15453 | 107 | 107 | 107
2024 | 15685 | 170 | 170 | 217
2025 | 15920 | 290 | 247 | 387
2026 | 16159 | 416 | 324 | 581
2027 | 16402 | 542 | 401 | 776
2028 | 16648 | 669 | 478 | 971
2029 | 16897 | 795 | 555 | 1166
2030 | 17151 | 922 | 632 | 1361
2031 | 17408 | 1051 | 711 | 1560

## Slide 4
Εκτίμηση Διείσδυσης Η/Ο
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ | 0.0011111 | 0.0030651 | 0.0069025 | 0.010838 | 0.018102 | 0.025648 | 0.032974 | 0.040088 | 0.046995 | 0.053703 | 0.060312
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ | 0.0011111 | 0.0031732 | 0.0068504 | 0.010758 | 0.015423 | 0.019952 | 0.024349 | 0.028617 | 0.03276 | 0.036783 | 0.040746
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟ | 0.0011111 | 0.0031732 | 0.0068504 | 0.013723 | 0.024196 | 0.035872 | 0.047209 | 0.058218 | 0.068908 | 0.07929 | 0.089519

## Slide 5
Μεθοδολογία – Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο | Κατηγορία
Πυκνότητα πληθυσμού | Εγγύτητα χρήσεων γης
Απόσταση (βαδίσματος) από το πλησιέστερο κτίριο δημόσιας διοίκησης | Εγγύτητα χρήσεων γης, Δημόσιες υπηρεσίες
Απόσταση (βαδίσματος) από το πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας | Εγγύτητα χρήσεων γης, Δημόσιες υπηρεσίες
Απόσταση (βαδίσματος) από το πλησιέστερο πανεπιστήμιο ή σχολείο | Εγγύτητα χρήσεων γης, Δημόσιες υπηρεσίες
Απόσταση (βαδίσματος) από το πλησιέστερο σημείο ενδιαφέροντος, αναψυχής και ψυχαγωγίας (δημόσιοι χώροι, πλατείες, εμπορικό κέντρο, κέντρα πολιτισμού κλπ.) | Εγγύτητα χρήσεων γης
Απόσταση βαδίσματος από το πλησιέστερο κόμβο μετεπιβίβασης | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης
Πυκνότητα θεσμοθετημένων και ελεγχόμενων θέσεων στάθμευσης | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης
Ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ιδιόκτητη θέση στάθμευσης | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης

## Slide 6
Μεθοδολογία – Κριτήρια Αποκλεισμού
Κριτήριο | Κατηγορία
Οδικός σύνδεσμος με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας | Περιβάλλον
Οδικός σύνδεσμος διπλά σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ιστορικό κέντρο | Περιβάλλον
Οδικός σύνδεσμος εντός περιοχής χωρίς αυτοκίνητο ή δίκτυο πεζοδρόμων | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης
Οδικός σύνδεσμος ο οποίος ανήκει στο πρωτεύον οδικό δίκτυο σύμφωνα με του χάρτες του OpenStreetMap | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης
Οδικός σύνδεσμος με πολύ μικρό πλάτος (μονόδρομοι: μικρότερο από 9.5 μέτρα, αμφίδρομοι: μικρότερο από 11.5 μέτρα) | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης
Οδικός σύνδεσμός χωρίς νόμιμες θέσεις στάθμευσης | Συγκοινωνιακό σύστημα και υποδομές στάθμευσης

## Slide 7
Εναλλακτικό Σενάριο A| έμφαση στην ισοκατανομή

## Slide 8
1) Προτεραιότητα στη μέγιστη κάλυψη του Δήμου (έμφαση σε οικισμούς άνω των 400 κατοίκων)
2) Άρση χωρικών αποκλεισμών
3) Δυνατότητα φόρτισης τη νύχτα
4) Μέγιστη προβολή των σταθμών φόρτισης με μικρότερη ωστόσο οικονομική αποδοτικότητα
5) Χωρικά αποκεντρωμένο πρότυπο
Σενάριο A| Λογική:

## Slide 9
Σενάριο Α-Δήμος Σπάρτης

## Slide 10
Σενάριο Α-Δήμος Σπάρτης

## Slide 11
Σενάριο Α| Συνολικός πίνακας
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ) | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | S001 | Μαγούλα | Μαγούλα | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 358065.76 | 4104622.37 | 1
2 | S002 | Ξηροκάμπι | Ξηροκάμπι | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 361877.33 | 4091160.36 | 1
3 | S003 | Αφίσιο | Αφισίιο | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 362048.00 | 4105816.48 | 2
4 | S004 | Αμύκλες | Αμύκλες | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 360778.18 | 4098431.85 | 1
5 | S005 | Μυστράς | Μυστράς | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 355351.84 | 4103498.31 | 2
6 | S006 | Άγιος Ιωάννης | Άγιος Ιωάννης | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 357881.69 | 4101165.39 | 2
7 | S007 | Γκοριτσά | Γκοριτσά | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 372282.35 | 4098767.84 | 2
8 | S008 | Παλαιοπαναγιά | Παλαιοπαναγιά | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 361367.42 | 4093495.68 | 2
9 | S009 | Κλαδάς | Κλαδάς | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 360321.22 | 4107579.64 | 2
10 | S010 | Σκούρα | Σκούρα | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 365497.60 | 4097122.03 | 2
11 | S011 | Καστόρειο | Καστόρειο | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 349311.62 | 4114862.73 | 2
12 | S012 | Γεωργίτσι | Γεωργίτσι | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 346934.75 | 4117006.23 | 2
13 | S013 | Ανώγεια | Ανώγεια | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 360502.08 | 4094581.77 | 2
14 | S014 | Καρυές | Καρυές | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 366961.76 | 4128109.54 | 1

## Slide 12
15 | S015 | Σπάρτη | Πανεπιστήμιο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 361219.92 | 4103462.79 | 1
16 | S016 | Σπάρτη | Στάδιο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360102.69 | 4104494.73 | 1
17 | S017 | Σπάρτη | Λεωνίδου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360007.80 | 4103876.90 | 1
18 | S018 | Μυστράς | Αρχαιολογικός χώρος | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 354877.72 | 4104315.59 | 1
19 | S019 | Σπάρτη | Αρχιδάμου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360588.67 | 4104115.81 | 1
20 | S020 | Σπάρτη | Όθωνος Αμαλίας | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360575.47 | 4103750.28 | 1
21 | S021 | Σπάρτη | Θερμοπυλών | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360714.32 | 4104490.93 | 1
22 | S022 | Σπάρτη | Πλατανίστα | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 359604.74 | 4104336.78 | 1
23 | S023 | Σπάρτη | Γκορτζολόγλου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360310.67 | 4103544.95 | 1
24 | S024 | Σπάρτη | Αγίου Νίκωνος | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360572.21 | 4103535.13 | 1
25 | S025 | Σπάρτη | Νεκροταφείο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360978.82 | 4103572.44 | 1
26 | S026 | Σπάρτη | Διόσκουρων | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 359766.62 | 4104094.10 | 1
27 | S027 | Σπάρτη | Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360460.21 | 4103882.90 | 1
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 27 | 41 | 41 |  |  | 

## Slide 13
Σενάριο Α| Άγιος Ιωάννης

## Slide 14
Σενάριο Α| Αμύκλες

## Slide 15
Σενάριο Α| Ανώγεια

## Slide 16
Σενάριο Α| Αφισίο

## Slide 17
Σενάριο Α| Γεωργίτσι

## Slide 18
Σενάριο Α| Γκοριτσά

## Slide 19
Σενάριο Α| Καρυές

## Slide 20
Σενάριο Α| Καστόρειο

## Slide 21
Σενάριο Α| Κλαδάς

## Slide 22
Σενάριο Α| Μαγούλα

## Slide 23
Σενάριο Α| Μυστράς

## Slide 24
Σενάριο Α| Ξηροκάμπι

## Slide 25
Σενάριο Α| Παλαιοπαναγιά

## Slide 26
Σενάριο Α| Σκούρα

## Slide 27
Σενάριο Α| Σπάρτη

## Slide 28
Εναλλακτικό Σενάριο B| έμφαση στις εμπορικές χρήσεις & πόλους έλξης

## Slide 29
1) Προτεραιότητα σε συνήθεις προορισμούς κατοίκων και επισκεπτών
2) Ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές χρήσεις
3) Συμβολή στην μεγιστοποίηση του ωφέλιμου λειτουργίας του σταθμού, συνεισφέροντας στην οικονομική βιωσιμότητα του συνολικού συστήματος υποδομών φόρτισης.
4) Χωρικά συγκεντρωμένο πρότυπο
Σενάριο B| Λογική:
Notes: Θα δουμε

## Slide 30
Σενάριο Β-Δήμος Σπάρτης

## Slide 31
Σενάριο Β-Δήμος Σπάρτης

## Slide 32
Σενάριο Β-Άρνα

## Slide 33
Σενάριο Β-Γεωργίτσι

## Slide 34
Σενάριο Β-Καρυές

## Slide 35
Σενάριο Β-Καστόρειο

## Slide 36
Σενάριο Β-Μυστράς (αρχαιολογικός χώρος)

## Slide 37
Σενάριο Β-Μυστράς (οικισμός)

## Slide 38
Σενάριο Β-Ξηροκάμπι

## Slide 39
Σενάριο Β-Πολύδροσο

## Slide 40
Σενάριο Β-Σπάρτη

## Slide 41
Σενάριο Β | Συνολικός πίνακας
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | S001 | Μυστράς | Μυστράς (οικισμός) | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 355347.82 | 4103498.86 | 2
2 | S002 | Μυστράς | Μυστράς (αρχ. χώρος) | AC 22kW | 2 | 4 | 4 | 354877.71 | 4104315.61 | 1
3 | S003 | Καστόρειο | Καστόρειο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 349311.66 | 4114862.69 | 2
4 | S004 | Πολύδροσο | Πολύδροσο | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 375080.76 | 4115041.29 | 2
5 | S005 | Άρνα | Άρνα | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 358527.23 | 4082291.59 | 2
6 | S006 | Γεωργίτσι | Γεωργίτσι | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 346934.6 | 4117006.35 | 1
7 | S007 | Ξηροκάμπι | Ξηροκάμπι | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 361877.54 | 4091160.67 | 2
8 | S008 | Καρυές | Καρυές | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 366958.22 | 4128111.16 | 1
9 | S009 | Σπάρτη | Πανεπιστήμιο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 361219.92 | 4103462.79 | 1
10 | S010 | Σπάρτη | Στάδιο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360102.69 | 4104494.73 | 1
11 | S011 | Σπάρτη | Λεωνίδου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360007.8 | 4103876.9 | 1

## Slide 42
12 | S012 | Σπάρτη | Αρχιδάμου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360588.67 | 4104115.81 | 1
13 | S013 | Σπάρτη | Όθωνος Αμαλίας | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360575.47 | 4103750.28 | 1
14 | S014 | Σπάρτη | Θερμοπυλών | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360714.32 | 4104490.93 | 2
15 | S015 | Σπάρτη | Πλατανίστα | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 359604.74 | 4104336.78 | 2
16 | S016 | Σπάρτη | Γκορτζολόγλου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360310.67 | 4103544.95 | 2
17 | S017 | Σπάρτη | Αγίου Νίκωνος | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360572.21 | 4103535.13 | 2
18 | S018 | Σπάρτη | Νεκροταφείο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360978.82 | 4103572.44 | 1
19 | S019 | Σπάρτη | Διόσκουρων | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 359766.62 | 4104094.1 | 2
20 | S020 | Σπάρτη | Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360460.21 | 4103882.9 | 1
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 21 | 39 | 39 |  |  | 

## Slide 43
Προτεινόμενο Οριστικό Σενάριο | χρονικός προγραμματισμός

## Slide 44
Προτεινόμενο Οριστικό σενάριο – Σενάριο Α

## Slide 45
Προτεινόμενο Οριστικό σενάριο – Σενάριο Α

## Slide 46
Προτεινόμενο Οριστικό σενάριο – Σενάριο Α
1ο έτος υλοποίησης
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ) | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | S001 | Μαγούλα | Μαγούλα | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 358065.76 | 4104622.37 | 1
2 | S002 | Ξηροκάμπι | Ξηροκάμπι | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 361877.33 | 4091160.36 | 1
3 | S004 | Αμύκλες | Αμύκλες | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 360778.18 | 4098431.85 | 1
4 | S014 | Καρυές | Καρυές | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 366961.76 | 4128109.54 | 1
5 | S015 | Σπάρτη | Πανεπιστήμιο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 361219.92 | 4103462.79 | 1
6 | S016 | Σπάρτη | Στάδιο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360102.69 | 4104494.73 | 1
7 | S017 | Σπάρτη | Λεωνίδου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360007.80 | 4103876.90 | 1
8 | S018 | Μυστράς | Αρχαιολογικός χώρος | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 354877.72 | 4104315.59 | 1
9 | S019 | Σπάρτη | Αρχιδάμου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360588.67 | 4104115.81 | 1
10 | S020 | Σπάρτη | Όθωνος Αμαλίας | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360575.47 | 4103750.28 | 1
11 | S021 | Σπάρτη | Θερμοπυλών | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360714.32 | 4104490.93 | 1
12 | S022 | Σπάρτη | Πλατανίστα | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 359604.74 | 4104336.78 | 1
13 | S023 | Σπάρτη | Γκορτζολόγλου | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360310.67 | 4103544.95 | 1
14 | S024 | Σπάρτη | Αγίου Νίκωνος | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360572.21 | 4103535.13 | 1
15 | S025 | Σπάρτη | Νεκροταφείο | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360978.82 | 4103572.44 | 1
16 | S026 | Σπάρτη | Διόσκουρων | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 359766.62 | 4104094.10 | 1
17 | S027 | Σπάρτη | Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης | AC 22kW | 1 | 2 | 2 | 360460.21 | 4103882.90 | 1
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 17 | 31 | 31 |  |  | 

## Slide 47
Προτεινόμενο Οριστικό σενάριο – Σενάριο Α
2ο έτος υλοποίησης
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ) | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | S003 | Αφίσιο | Αφισίιο | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 362048.00 | 4105816.48 | 2
2 | S005 | Μυστράς | Μυστράς | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 355351.84 | 4103498.31 | 2
3 | S006 | Άγιος Ιωάννης | Άγιος Ιωάννης | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 357881.69 | 4101165.39 | 2
4 | S007 | Γκοριτσά | Γκοριτσά | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 372282.35 | 4098767.84 | 2
5 | S008 | Παλαιοπαναγιά | Παλαιοπαναγιά | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 361367.42 | 4093495.68 | 2
6 | S009 | Κλαδάς | Κλαδάς | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 360321.22 | 4107579.64 | 2
7 | S010 | Σκούρα | Σκούρα | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 365497.60 | 4097122.03 | 2
8 | S011 | Καστόρειο | Καστόρειο | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 349311.62 | 4114862.73 | 2
9 | S012 | Γεωργίτσι | Γεωργίτσι | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 346934.75 | 4117006.23 | 2
10 | S013 | Ανώγεια | Ανώγεια | AC 22kW | 1 | 1 | 1 | 360502.08 | 4094581.77 | 2
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 

## Slide 48
Οριστικό σενάριο| Ανάλυση SWOT
S (Strengths)/ Δυνατά σημεία | W (Weaknesses)/ Αδυναμία
Έμφαση σε χωρική κάλυψη του Δήμου Ενίσχυση των οικισμών Εξυπηρέτηση κατοίκων Άμεση υλοποίηση του έργου | Ορισμένοι φορτιστές σε περιφερειακούς οικισμούς θα αποδίδουν χαμηλότερα οικονομικά αποτελέσματα
(Opportunities)/ Ευκαιρίες | T (Threats)/ Απειλές
Ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση για την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στις μετακινήσεις Ευκαιρία χρηματοδότησης από την Περιφέρεια μέσω ΠΕΠ Σύμφωνο Δημάρχων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πόλεων και οικισμών και αντικατάσταση οχημάτων με στόχο τη μείωση των εκπομπών του CO2 | Υψηλό κόστος αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων Υψηλό κόστος ενέργειας λόγω διεθνών συνθηκών Έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών Πρώιμο στάδιο υφιστάμενων υποδομών

## Slide 49
Χωροθέτηση ειδικών σταθμών φόρτισης

## Slide 50
Σταθμοί φόρτισης για ταξί

## Slide 51
Σταθμοί φόρτισης για ταξί
Μαγούλα

## Slide 52
Σταθμοί φόρτισης για ταξί
Ξηροκάμπι

## Slide 53
Σταθμοί φόρτισης για ταξί
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | ΤΑΧ01 | Σπάρτη | Πάρκο Ευαγγελίστριας | DC 50kW | 1 | 1 | 359864.48 | 4103885.00 | 1
2 | ΤΑΧ02 | Σπάρτη | Κεντρική Πλατεία | DC 50kW | 1 | 1 | 360183.39 | 4103952.10 | 1
3 | ΤΑΧ03 | Μαγούλα | Μαγούλα | DC 50kW | 1 | 1 | 358070.94 | 4104627.47 | 2
4 | ΤΑΧ04 | Ξηροκάμπι | Ξηροκάμπι | DC 50kW | 1 | 1 | 361970.65 | 4091133.01 | 3
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 

## Slide 54
Σταθμοί φόρτισης για ΑμεΑ

## Slide 55
Σταθμοί φόρτισης για ΑμεΑ
Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

## Slide 56
Σταθμοί φόρτισης για ΑμεΑ
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ |  | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | AM01 | Σπάρτη |  | Πυροσβεστική Υπηρεσία | AC 22kW | 1 | 1 | 360616.84 | 4104100.31 | 1
2 | AM02 | Σπάρτη |  | Μουσείο Νεότερης Σπάρτης | AC 22kW | 1 | 1 | 360508.01 | 4104062.69 | 1
3 | AM03 | Σπάρτη |  | Άγιδος | AC 22kW | 1 | 1 | 359912.73 | 4103631.94 | 1
4 | AM04 | Μυστράς |  | Μυστράς | AC 22kW | 1 | 1 | 354875.24 | 4104321.34 | 1
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 

## Slide 57
Σταθμοί φόρτισης για μικροκινητικότητα

## Slide 58
Σταθμοί φόρτισης για μικροκινητικότητα

## Slide 59
Σταθμοί φόρτισης για μικροκινητικότητα
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | ΜΒ01 | Σπάρτη | Κεντρική Πλατεία | AC | 1 | 5 | 360236.43 | 4103964.04 | 1
2 | MB02 | Σπάρτη | Δημοτικό Στάδιο | AC | 1 | 5 | 360220.73 | 4104536.07 | 1
3 | ΜΒ03 | Σπάρτη | Τριακοσίων | AC | 1 | 5 | 359521.77 | 4104410.59 | 1
4 | ΜΒ04 | Σπάρτη | Λόφος Σπάρτης | AC | 1 | 5 | 360708.68 | 4104122.22 | 1
5 | ΜΒ05 | Σπάρτη | Πλατεία Σαϊνόπουλου | AC | 1 | 5 | 360697.15 | 4103650.62 | 1
6 | ΜΒ06 | Σπάρτη | Πλατεία Αντωνάκου | AC | 1 | 5 | 360213.75 | 4103515.85 | 1
7 | ΜΒ07 | Σπάρτη | Πάρκο Ευαγγελίστριας | AC | 1 | 5 | 359773.35 | 4103872.18 | 1
8 | ΜΒ08 | Μυστράς | Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά | AC | 1 | 5 | 355358.34 | 4103512.13 | 1
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 

## Slide 60
Σταθμοί φόρτισης για φορτοεκφόρτωση
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ |  | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | FR01 | Σπάρτη |  | Κεντρική Πλατεία | AC 22kW | 1 | 1 | 360216.67 | 4103976.19 | 2
2 | FR02 | Σπάρτη |  | Θερμοπυλών | AC 22kW | 1 | 1 | 359944.20 | 4104222.73 | 3
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 

## Slide 61
Σταθμοί φόρτισης για τουριστικά λεωφορεία

## Slide 62
Σταθμοί φόρτισης για τουριστικά λεωφορεία
Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

## Slide 63
Σταθμοί φόρτισης για τουριστικά λεωφορεία
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | Χ | Υ | ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 | TΒ01 | Σπάρτη | Δημοτικό Στάδιο | DC 150kW | 1 | 1 | 360204.69 | 4104524.71 | 2
2 | TB02 | Μυστράς | Μυστράς | DC 150kW | 1 | 1 | 354873.46 | 4104337.45 | 1
ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 

## Slide 64
ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Notes: Πόσοι φορτιστές!
Άγιοι Θεόδωροι: 5
Ισθμία: 3
Λουτράκι: 12
Περαχώρα: 1