ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΡΓΟ : « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ

ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ»

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ                                ΠΡΟΫΠ.:   59.602,81 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2017

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| α/α | Είδος εργασιών | Κωδικός ΝΕΤ-ΗΛΜ | Μον. μέτρ | Ποσότητα. | Τιμή μον. | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιστός οδοφωτισμού παραδοσιακού τύπου ύψους 4,00 μ. | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.10.01 | ΤΕΜ. | 14 | 675,00 | 9.450,00 |
| 2 | Φωτιστικό με LED συμμετρικής κατανομής ισχύος (30-35)W , επί κορυφής ιστού. | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.10.40 | ΤΕΜ. | 14 | 475,00 | 6.650,00 |
| 3 | Φωτιστικό με LED συμμετρικής κατανομής ισχύος (60-65)W , επί κορυφής ιστού. | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.10.40 | TEM. | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Ιστός οδοφωτισμού παραδοσιακού τύπου ύψους 5,00 μ. | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.10.01 | ΤΕΜ. | 1 | 708,35 | 708,35 |
| 5 | Ιστός για στήριξη προβολέα ύψους 7m | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.10.01 | ΤΕΜ. | 4 | 850,00 | 3.400,00 |
| 6 | Προβολέας LED (150-200)W | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.30 | TEM. | 8 | 550,00 | 4.400,00 |
| 7 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.40 | ΜΕΤ. | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| 8 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.40 | ΜΕΤ. | 150 | 3,00 | 450,00 |
| 9 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ10 mm2 | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.40 | ΜΕΤ. | 8 | 12,00 | 96,00 |
| 10 | Σωλήνα από πολυαιθυλένιο διαμέτρου DN 63mm. | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.20.40 | ΜΕΤ. | 250 | 4,00 | 1.000,00 |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων 1 ¼΄΄ | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.20.40.00 | ΜΕΤ. | 18 | 12,00 | 216,00 |
| 12 | Φρεάτιο έλξης καλωδίων 30Χ30 | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.10.85 | ΤΕΜ. | 25 | 60,00 | 1.500,00 |
| 13 | Εξωτερικός πίνακας φωτισμού | ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80 | ΤΕΜ. | 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 14 | Τσιμεντοκολώνα λήψης παροχής ρεύματος | Άρθρο συντάσσοντος | ΤΕΜ. | 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 15 | Γείωση από ραβδοειδές χαλύβδινο ηλεκτρόδιο | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 60.20.40.21 | ΤΕΜ. | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 16 | Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοιστού φωτισμού | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.02 | ΤΕΜ. | 3 | 75,00 | 225,00 |
| 17 | Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.01 | ΤΕΜ. | 5 | 70,00 | 350,00 |
| 18 | Αγωγός γείωσης γυμνός 6mm2 | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.48.01 | ΜΕΤ. | 60 | 3,10 | 186,00 |
| 19 | Αγωγός γείωσης γυμνός 25mm2 | ΝΕΤ ΗΛΜ σχετ.: 62.10.48.03 | ΜΕΤ. | 200 | 5,70 | 1.140,00 |
| 20 | Τοποθέτηση μονοφασικού μετρητή Δ.Ε.Η | Άρθρο συντάσσοντος | ΤΕΜ | 1 | 600,00 | 600,00 |
| ΆΘΡΟΙΣΜΑ: |  |  |  |  |  | 35.421,35 |
| ΓΕ & ΕΟ 18%: |  |  |  |  |  | 6.375,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |  | 41.797,20 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: |  |  |  |  |  | 6.269,58 |
| ΆΘΡΟΙΣΜΑ: |  |  |  |  |  | 48.066,78 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΆΘΡΟΙΣΜΑ: |  |  |  |  |  | 48.066,78 |
| Φ.Π.Α 24%: |  |  |  |  |  | 11.536,03 |
| ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |  | 59.602,81 |

| Σπάρτη: 22-3-2017 Ο Συντάξας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε. με Α’ β | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Σπάρτη: 28-3-2017 Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α’ β. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη: 28-3-2017 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ MSc Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’ β. |
| --- | --- | --- |