ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                        «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού

υλικού πάρκων κ.λ.π ΔΕ Φάριδος»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    Προυπολογισμού: 3.808,08  €

Αρ.Τεχν.Περιγραφής: 80/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23-25W , E27 | ΙΣΧΥ:23-25W ΚΑΛΥΚΑΣ: Ε27 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ > 7.000 > 1.200 Lumen Θερμοκρασία χρώματος: (6.400-6500) K ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE & ISO |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΑΡΤΗ: 19-8-2015                       	                    ΣΠΑΡΤΗ: 19-8-2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                   Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. κ.α.α

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	     	                           ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε