ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού

υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε Πελλάνας»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Προυπολογισμού: 5.000,00  €

Αρ.Τεχνικής Περιγραφής: 190/2014

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23-25W , E27 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23-25W , E27 Χρωματική απόδοση >6.300 Κ Απόδοση φωτισμού>1.200 lm Ενεργειακής κλάσης Α |
| 2 | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 30-35W | ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 30-35W Χρωματική απόδοση >6.300 Κ Απόδοση φωτισμού>1.500 lm Ενεργειακής κλάσης Α |
| 3 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΚΑΛΥΚΑΣ E27 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| 4 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΚΑΛΥΚΑΣ E40 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| 5 | ΛΑΜΠΑ HQI 250W | ΛΑΜΠΑ HQI 250W ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI |
| 6 | ΛΑΜΠΑ HQI 400W | ΛΑΜΠΑ HQI 400W ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 |
| 8 | ΔEMATIKO 9Χ762mm | ΔEMATIKO 9Χ762mm |
| 9 | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 3.6X292mm | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 3.6X292mm |
| 10 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |
| 11 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤO E27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤO E27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ |
| 12 | ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20 ΜΑΥΡΗ | ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20 ΜΑΥΡΗ |
| 13 | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 40Α(ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ) | ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 40Α(ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ) |
| 14 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΤΕΥΤΩΝ 20Α | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΤΕΥΤΩΝ 20Α |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΑΡΤΗ: 1-9-2014                         	                   ΣΠΑΡΤΗ: 1-9-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                           Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ β