| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ |  | ΕΡΓΟ : Ανάπλαση πλατείας Δούκα |
| --- | --- | --- |
|  |  | Π/Υ: 12.000,00€ |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με τον Φ.Π.Α. 12.000,00  Ευρώ προβλέπεται να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

Τσιμεντόστρωση των πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιοκτησιών που δεν έχουν οικοδομηθεί στις οδούς που οδηγούν στην Πλατεία 25ης Μαρτίου (γνωστής ως «Πλατεία Δούκα») στη Σπάρτη ώστε οι δρόμοι αυτοί να έχουν ενιαία μορφή. Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 350μ2.

Θα γίνει διαπλάτυνση του πεζοδρομίου έμπροσθεν του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και διάστρωση με κυβόλιθους σε επιφάνεια περίπου 80μ2.

Θα γίνει φύτευση στο κέντρο της Πλατείας.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε  (30) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.

Η απαιτούμενη πίστωση θα εξασφαλιστεί από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2016.

| Σπάρτη, 22 / 9 / 2016 Ο Συντάξας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός MSc, Π.Ε. με Α’β. | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Σπάρτη, 22 / 9 / 2016 Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α’β. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 22 / 9 / 2016 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός MSc, Π.Ε. με Α’β. |
| --- | --- | --- |