| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.200,00 € ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 134/2016 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 65.200,00  Ευρώ προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών με 2 μπράτσα και φωτιστικών σωμάτων LED στις οδούς:

  - Αρχιδάμου από Θερμοπυλών έως το βόρειο άκρο αυτής.

  - Θερμοπυλών από Αρχιδάμου έως Επισκόπου Βρεσθένης

  - Επισκόπου Βρεσθένης από Θερμοπυλών έως Βρασίδου

- Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών με 1 μπράτσο και φωτιστικών σωμάτων LED στην οδό Πλατανιστά στην ανατολική πλευρά αυτής από Θερμοπυλών προς Διοσκούρων (στο διανοιγμένο τμήμα).

- Κατασκευή κεντρικής νησίδας στην οδό Επισκόπου Βρεσθένης

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε  (90) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη της Υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Χρημ Υπόλοιπα Επενδύσεων.

| Σπάρτη, 24 / 11 / 2016 Ο Συντάξας ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α’β | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Σπάρτη, 24 / 11 / 2016 Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α’β. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 24 / 11 / 2016 Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ MSc Μηχ/γος Μηχανικός, Π.Ε. με Α’β. |
| --- | --- | --- |